PRILOG 2 				TROŠKOVNIK

Ponuditelj: _________________________________________________________________

Tehničke specifikacije: predmet nabave su radovi održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2021. godine, što podrazumijeva popravak kvarova na vodovodnoj mreži, izradu i zamjenu priključaka na vodovodnoj mreži bez iskopa i zatvaranja vodova te mjerenje razine klora u vodovodu digitalnim photometrom, kako je specificirano dalje u troškovniku.

| R.br. | OPIS STAVKE TROŠKOVNIKA | Jed. mjere | Količina |  | Jed. cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6=4x5 |
| 1. | IZRADA PRIKLJUČKA NA VODOVODNU MREŽU |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nabava i postava vodomjera dimenzije 3/4 “ sa ventilima, ogrlicom, spojnicama i PEHD cijevi Fi 25 duljine do 10m | komplet | 5 |  |  |  |
| 2. | POPRAVAK PRIKLJUČKA NA VODOVODNOJ MREŽI |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Zamjena neispravnog vodomjera u vodomjernom oknu dimenzije 3/4 “ | kom | 10 |  |  |  |
| 2.2. | Zamjena glavnog zapornog ventila u vodomjernom oknu dimenzije 3/4 “ | kom | 15 |  |  |  |
| 3. | POPRAVAK KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Rad vodoinstalatera | h | 150 |  |  |  |
| 3.2. | Rad pomoćnog radnika | h | 150 |  |  |  |
| 3.3. | Rad kombiniranog stroja | h | 70 |  |  |  |
| 3.4. | Rad kamiona | h | 55 |  |  |  |
| 3.5. | Rad muljne pumpe | h | 30 |  |  |  |
| 4. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Mjerenje razine klora digitalnim photometrom | kom | 52 |  |  |  |
| 4.2. | Nabava i ulijevanje klora u klornu stanicu | kg | 900 |  |  |  |
| 5. | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |
|  | PDV 25% |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno sa PDV-om |  |  |  |  |  |

PONUDITELJ:

M.P.	 _____________________________________

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

Stavke troškovnika nije dopušteno mijenjati. Ukoliko ponuditelj izmijeni stavku troškovnika, naplatit će se jamstvo koje je u trenutku saznanja o izmjenama u posjedu Naručitelja.