## List1
Stupac1 | Stupac2 | Stupac3 | Stupac4 | Stupac5 | Stupac6 | Stupac7
Prilog 2- Troškovnik
Rekonstrukcija tržnice
Red. Br. | Opis stavke |  | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena(bez PDV-a) | Ukupno( bez PDV-a)
1. | RUŠENJE I RAZGRADNJA
1.01. | Razgradnja postojeće sanitarne opreme sa prijenosom na odlagalište
- | WC školjka sa vodokotlićem komplet |  | kom | 4
- | pisoari sa armaturom |  | kom | 2
- | umivaonici sa mješalicom i sifonom |  | kom | 5
1.02. | Razgradnja pregradnih zidova od opeke, debljine 10 cm obostrano opločeni karamičkim pločicama. U cijenu ulazi neškodljivo zbrinjavanje otpada. Obračun po m2 zida. |  | m2 | 18
|  |  | m2 | 18
1.03. | Demontaža postojećih jedokrilnih vrata sa dovratnicima, sa odvozom na planirku. |  | kom | 7
|  |  | kom | 7
1.04. | Razgradnja zidnih keramičkih pločica sa zidova koji se ne razgrađuju. U cijenu uračunati, utovar i odvoz na neškodljivo zbrinjavanje. |  | m2 | 38
|  |  | m2 | 38
1.05. | Razgradnja podnih keramičkih pločica sanitarija. U cijenu uračunati, utovar i odvoz na neškodlijvo zbrinjavanje. |  | m2 | 17
|  |  | m2 | 17
1. | Ukupno rušenja i razgradnja |  | kn
2. | ZIDARSKI RADOVI
2.01. | Popravak cementne glazura nakon rekonstrukcije kanalizacije u sanitarnim prostorima. |  | m2 | 17
|  |  | m2 | 17
2.02. | Popravak žbuke zidova i priprema za ponovno opločenje, nakon rekonstrukcije instalacije vodovoda i kanalizacije u sanitarnim prostorima.
- | ravni dijelovi zida |  | m2 | 38
- | kinete na spoju zida i poda |  | m' | 24
2.03. | Izrada hidroizolacije podova sanitarija nakon rekonstrukcije instalacija vodovoda i kanalizacije. Izolacija se izvodi sa Sikalastik 1k ili sl.
- | ravni dijelovi poda |  | m2 | 17
- | sokl s obradom kinete u visini od 25 cm |  | m' | 24
2.04. | Dobava i montaža pregradnih stijena i vrata u sanitarnim prostorima. Pregrade i vrata izrađena od kompakt ploča u okviru od nehrđajučeg čelika. pregrade montirati na visini + 15 cm od gotovog poda. Metalni dijelovi pregrada i vrata od nehrđajučeh čelika.
- | pregradne stijene 158 x 200 cm |  | kom | 3
- | pregradna stijena 196 x 200 cm sa dvoja jednokrilna vrata, komplet sa svim okovom |  | kom | 2
- | pregrada između pisoara vel. 100 x 40 cm |  | kom | 1
2.05. | Zidarska ugradnja novih vrata u postojeće zidove, sa obradom špaleta.
- | u zidu debljine 30 cm |  | kom | 1
- | u zidu debljine 20 cm |  | kom | 2
2.06. | Toplinska obloga pročelja, vanjskih zidova sanitarnog bloka. Obloga od ploča kamene vune, debljine 15 cm, sa prethodnom pripremom podloge, te završnom obradom u tankoslojnoj polimer cementnoj žbuci. U cijenu ulazi i završna obrada plemenitom vodoodbojnom žbukom. U cijenu ulazi obrada rubova svih otvora prozora i vrata sa uložinama. Obračun po m2 gotove obloge pročelja. |  | m2 | 84
2.07. | Obloga sokla saniratnog bloka pločama XPS-a, deb. 12 cm. Sve ostalo kao st 2.05., samo završna obrada plastičnom žbukom TERATON. |  | m2 | 12
|  |  | m2 | 12
2.08. | Demontaža, odlaganje i ponovna montaža vertikalnih odvoda krovne vode sa prilagodbom spoja na horizontalni odvod nakon izrade obloge pročelja. Obračun po komadu odvoda. |  | kom | 2
2.09. | Dobava i ugradnja vanjskih prozorskih klupčica od prirodnog kamena. Klupčice 37 x 3,0 cm sa okapnicom. Obračun po m'. . |  | m' | 6.5
2.10. | Krpanje šliceva u zidu od instalacija vodovoda i kanalizacije, prije pripreme za oblogu keramičkim pločicama. |  | m' | 66
2.11. | Krpanje šliceva u zidu od elektroinstalacija, prije gletanja i pripreme za ličenje. |  | m' | 45
|  |  | m' | 45
2. | Ukupno zidarski radovi |  | kn
3. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
3.01. | Ovjesna vodotjesna LED svjetiljka 42W, IP65, IK10. |  | kom | 16
3.02. | Kanal PVC 40x40 mm. |  | m' | 35
|  |  | m' | 35
3.03. | Kanal PVC 15x15 mm. |  | m' | 40
|  |  | m' | 40
3.04. | KABEL PGP 3x1,5 mm. |  | m' | 115
|  |  | m' | 115
3.05. | Nadgradna svjetiljka LED. |  | kom | 6
3.06. | Ormar troredni nadžbukni s elementima: sklopka s okidačem 40x0,003 kom 1; osiguračem aut. B16 3P kom 1, osiguračem aut. B16 1P kom 10, osiguračem aut. B10 1P kom 6. |  | kpl. | 1
3.06. | Ormar troredni nadžbukni s elementima: sklopka s okidačem 40x0,003 kom 1; osiguračem aut. B16 3P kom 1, osiguračem aut. B16 1P kom 10, osiguračem aut. B10 1P kom 6.
3.07. | Reflektor LED 30W. |  | kom | 3
|  |  | kom | 3
3.08. | Kamera 3Mpx, 1080p, 0.005Lux, 2,8-12mm D-WDR, LED Array diode. |  | kom | 5
|  |  | kom | 5
3.09. | Snimač 8CH, podržava HDCVI/AHD/VI/ CVBS/IP video ulaze, dual-stream vide compression, VGA, HDMI, Audio in/out, 1RJ45 port |  | kom | 1
3.07. | Snimač 8CH, podržava HDCVI/AHD/VI/ CVBS/IP video ulaze, dual-stream vide compression, VGA, HDMI, Audio in/out, 1RJ45 port
|  |  | kom | 1
3.10. | Vanjska memorija HDD 2TB, 3.5" Surveillance, Hard Drive, 64MB RPM IntelliPower |  | kom | 1
|  |  | kom | 1
3.11. | Balun Dahua pasivni HDCVI |  | kom | 1
|  |  | kom | 1
3.12. | Stablizirani ispravljač 4,2A-5A; 220V ac/12V dc |  | kom | 5
|  |  | kom | 5
3.13. | DC konektor muški 2,1 mm. |  | kom | 10
|  |  | kom | 10
3.14. | DC konektor ženski 2,1 mm. |  | kom | 10
|  |  | kom | 10
3.15. | Kabel UTP cat. 5E. |  | m' | 350
|  |  | m' | 350
3.14. | Kabel PPL 3x1,5.
|  |  | m' | 350
3.16. | Kabel PPL 3x1,5. |  | m' | 350
3.17. | Podnožje za kameru. |  | kom | 5
|  |  | kom | 5
3.18. | Za izvršene usluge - izrada instalacija za osvjetljenje na visini od 6m, izrada instalacija za videonadzor, izrada dokumentacije. |  | kpl. | 1
|  |  | kpl. | 1
3. | Elektroinstalaterski radovi ukupno |  | kn
4. | STOLARSKI RADOVI
4.01. | Jednokrilna vanjska puna vrata od PE profila sa ispunom od toplinskog panela, s dovratnikom, obostranim opšavima, te kompletnim okovom i cilinder bravom. Obvezna izmjera u naravi.
- | zaokretna vrata svj. vel. 80/200 cm |  | kom | 3
4. | Stolarski radovi ukupno:
5. | KERAMIČARSKI RADOVI
5.01. | Opločenje zidova ker. pločicama I klase, vel. i boje po izboru. Visina opločenja 220 cm. U cijenu ulazi fugiranje. |  | m2 | 38
|  |  | m2 | 38
5.02. | Opločenje podova ker. pločicama I klase boje i veličine po izboru - unutarnje.
| sanitarije |  | m2 | 17
| spremište |  | m2 | 5
5.03. | Opločenje vanjskih pred prostora glaziranim protu kliznim pločicama otpornim na mraz.
| opločenje poda |  | m2 | 15
| oblaganje skola visine 15 cm |  | m' | 22
5. | Ukupno keramičarski radovi |  | kn
6. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
6.01. | Bojenje stropova i zidova iznad opločenja poludisperzivnim bojama po izboru investitora. U cijenu uračunato struganje i čišćenje stare boje, gletanje i sve potrebne predradnje kao i radna skela. |  | m2 | 56
|  |  | m2 | 56
6.02. | Bojenje svih zajedničkih djelova drvene konstrukcije tržnice. Bojanje izvršiti lazurnim bojama u dva sloja u tonu po izboru investitora. Radovi se izvode na visini 5-7 m. U cijenu ulazi potrebna radna skela ili mobilna platforma, čišćenje i otprašivanje svih postojećih elemenata, čišćenje i struganje onečišćenja od ptica, brušenje. Prije završnog premaza izvršiti impregnaciju.
a) | unutarnji djelovi ispod krova, premaz dva puta |  | m2 | 625
b) | vanjski izloženi dijelovi, premaz tri puta |  | m2 | 95
6.03. | Bojenje svih zajedničkih djelova čelične konstrukcije tržnice. Bojanje izvršiti uljanom bojom uz završno lakiranje u tonu kao postojeće. Radovi se izvode na visini 5-7 m. U cijenu ulazi potrebna radna skela ili mobilna platforma, čišćenje i otprašivanje svih postojećih elemenata, čišćenje i struganje onečišćenja od ptica, brušenje. Posebno treba izvršiti čišćenje korozije na kontaktu stupova s podnom konstrukcijom. Nakon čišćenja djelove stupova u visini od 30 cm iznad poda LIČITI EPOKSIDNOM BOJOM.
a) | stupovi i krovni nosači |  | m2 | 85
b) | dijelovi stupova ličeni epoksi bojom |  | m2 | 8
6. | Ukupno soboslikarski i ličilački radovi |  | kn
7. | VODOVOD
7.01. | Dobava i montaža nove instalacije od vodovodnih PEHD cijevi, uključivo izrada svih spajanja pomoću fitinga. U cijenu uračunati sav spojni, pričvrsni i izolacioni materijal, kao i potrebna štemanja u zidovima i podovima.
| cijevi NO 25 mm |  | m' | 11
| cijevi NO 20 mm |  | m' | 14
| cijevi NO 15 mm |  | m' | 36
7.02. | Dobava i montaža mjedenih propusnih ventila sa kapom i rozetom te svim spojnim i brtvenim materijalom.
| cijevi NO 20 mm |  | kom | 4
| cijevi NO 15 mm |  | kom | 16
7.03. | Isto kao st. 7.02. samo sigurnosni ventil NO 15.
7.03. | Isto kao st. 7.02. samo sigurnosni ventil NO 15. |  | kom | 2
7.04. | Ispitivanje instalacije na nepropusnost u trajanju najmanje 1 sat pod pritiskom 1500 kPa. |  | paušal | 1
| paušal |  |  | 1
7. | Ukupno vodovod |  | kn
8. | KANALIZACIJA
8.01. | Dobava i montaža odvodnih cijevi od tvrde plastike uključivo gumene brtve i fazonske komade. Račve koljena i lukovi Ø 35, 50 i 75 mm uračunati u cijenu, a fazonski komadi Ø 110 i 160 mm obračunavaju se kao 1 m'/kom. U cijenu uračunati sva štemanja i zaštitu cijevi.
| cijevi NO 50 mm |  | m' | 14
| cijevi NO 75 mm |  | m' | 12
| cijevi NO 100 mm |  | m' | 14
| cijevi NO 160 mm |  | m' | 4
8.02. | Dobava i montaža podnog plastičnog sifona sa niklanom rešetkom. |  | kom | 3
|  |  | kom | 3
8.03. | Dobava i montaža ljev. želj. podnih rešetki 25x25 cm sa sifonom. |  | kom | 1
|  |  | kom | 1
8. | Ukupno kanalizacija |  | kn
9. | SANITARNA OPREMA
Dobava, transport i montaža sanitarne i ostale opreme:
9.01. | WC viseća školjka sa sjedećom daskom, ugradbenim vodokotlićem, kao Grohe Rapid ili sl., te spojnom i isplavnom cijevi |  | kom | 4
| dvodjelni umivaonik sa dva sifona i dvije mješalice |  | kom | 1
| trodjelni umivaonik sa tri sifona i tri mješalice |  | kom | 1
| električno sušilo za ruke |  | kom | 4
| držać za WC papir od nehrđajučeg čelika |  | kom | 4
| ogledalo 50 x 40 cm |  | kom | 5
| stojeći pisoari, komplet sa armaturom |  | kom | 2
9. | Ukupno sanitarna oprema |  | kn
REKAPITULACIJA
1. | Ukupno rušenje i razgradnja |  | kn
2. | Ukupno zidarski radovi |  | kn
3. | Ukupno elektroinstalaterski radovi |  | kn
4. | Ukupno stolarski radovi |  | kn
5. | Ukupno keramičarski radovi |  | kn
6. | Ukupno soboslikarski i ličilački radovi |  | kn
7. | Ukupno vodovod |  | kn
8. | Ukupno kanalizacija |  | kn
9. | Ukupno sanitarna oprema |  | kn
| UKUPNO: |  | kn
| PDV: |  | kn
| UKUPNO sa PDV-om: |  | kn